水道法に基づく水質基準

基準項目 （50項目）

|  | 項目名 | 基準値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  |
| 3 | カドミウム 及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 無機物質・重金属 |
| 4 | 水銀 及びその化合物 | 0.0005 mg/l以下 |  |
| 5 | セレン 及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 |  |
| 6 | 鉛 及びその化合物 | 0.01mg/l以下 |  |
| 7 | ヒ素 及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 |  |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/l以下 |  |
| 9 | シアン化物イオン 及び塩化シアン | 0.01 mg/l以下 |  |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下 |  |
| 11 | フッ素 及びその化合物 | 0.8 mg/l以下 |  |
| 12 | ホウ素 及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 |  |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 一般有機化学物質 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/l以下 |  |
| 15 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/l以下 |  |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 |  |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 |  |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/l以下 |  |
| 19 | ベンゼン | 0.01 mg/l以下 |  |
| 20 | 塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 消毒副生成物 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/l以下 |  |
| 22 | クロロホルム | 0.06 mg/l以下 |  |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/l以下 |  |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l以下 |  |
| 25 | 臭素酸 | 0.01 mg/l以下 |  |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/l以下 |  |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/l以下 |  |

（平成21年4月1日施行）

|  | 項目名 | 基準値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/l以下 | 消毒副生成物 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09 mg/l以下 |  |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l以下 |  |
| 31 | 亜鉛 及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | 色 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/l以下 |  |
| 33 | 鉄 及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 |  |
| 34 | 銅 及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 |  |
| 35 | ナトリウム 及びその化合物 | 200 mg/l以下 | 味 |
| 36 | マンガン 及びその化合物 | 0.05 mg/l以下 | 色 |
| 37 | 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 味覚 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等 （硬度） | 300 mg/l以下 |  |
| 39 | 蒸発残留物 | 500 mg/l以下 |  |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/l以下 | 発泡 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 mg/l以下 | におい |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l以下 |  |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/l以下 | 発泡 |
| 44 | フェノール類 | 0.005 mg/l以下 | におい |
| 45 | 有機物 (全有機炭素（TOC）の量) | 3 mg/l以下 | 味覚 |
| 46 | ｐH値 | 5.8 以上8.6以下 | 基礎的性状 |
| 47 | 味 | 異常でないこと |  |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |  |
| 49 | 色度 | 5度以下 |  |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |  |

水質管理目標設定項目　（27項目）

|  | 項目名 | 目標値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | アンチモン 及びその化合物 | 0.015 mg/l以下 | 無機物質･重金属 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002 mg/l以下(暫定) |  |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.01 mg/l以下(暫定) |  |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05 mg/l以下(暫定) |  |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l以下 | 一般有機化学物質 |
| 6 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 |  |
| 7 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l以下 |  |
| 8 | トルエン | 0.2mg/l以下 |  |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1 mg/l以下 |  |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 消毒副生成物 |
| 11 | ― | ― |  |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6 mg/l以下 |  |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 mg/l以下(暫定) |  |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02 mg/l以下(暫定) |  |
| 15 | 農薬類 （別表） | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1 mg/l以下 | におい |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等 （硬度） | 10 mg/l以上 100 mg/ｌ以下 | 味 |
| 18 | マンガン | 0.01 mg/l以下 | 色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20 mg/l以下 | 味 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 mg/l以下 | におい |
| 21 | メチル-ｔ -ブチルエーテル (ＭＴＢＥ) | 0.02 mg/l以下 |  |
| 22 | 有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量） | 3 mg/l以下 | 味 |
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | 3以下 | におい |
| 24 | 蒸発残留物 | 30 mg/l以上 200 mg/l以下 | 味 |
| 25 | 濁度 | 1度以下 | 濁り |
| 26 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 腐食 |
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、極力0に近づける |  |
| 28 | 従属栄養細菌 | 1ｍｌの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定） | 病原微生物 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/l以下 | 有機 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1 mg/l以下 | 無機 |

要検討項目（案） （40項目）

|  | 項目名 | 目標値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 銀 | ― |  |
| 2 | バリウム | 0.7 mg/l以下 |  |
| 3 | ビスマス | ― |  |
| 4 | モリブデン | 0.07 mg/l以下 |  |
| 5 | アクリルアミド | 0.0005 mg/l以下 |  |
| 6 | アクリル酸 | ― |  |
| 7 | 17-β-エストラジオール | 0.00008 mg/l以下(暫定) |  |
| 8 | エチニルーエストラジオール | 0.00002 mg/l以下(暫定) |  |
| 9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5 mg/l以下 |  |
| 10 | エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/l以下(暫定) |  |
| 11 | 塩化ビニル | 0.002 mg/l以下 |  |
| 12 | 酢酸ビニル | ― |  |
| 13 | 2,4-ジアミノトルエン | ― |  |
| 14 | 2,6-ジアミノトルエン | ― |  |
| 15 | N,N-ジメチルアニリン | ― |  |
| 16 | スチレン | 0.02 mg/l以下 |  |
| 17 | ダイオキシン類 | 1ｐｇTEQ/ｌ(暫定) |  |
| 18 | トリエチレンテトラミン | ― |  |
| 19 | ノニルフェノール | 0.3 mg/l以下(暫定) |  |
| 20 | ビスフェノールＡ | 0.1 mg/l以下(暫定) |  |
| 21 | ヒドラジン | ― |  |
| 22 | 1,2-ブタジエン | ― |  |
| 23 | 1,3-ブタジエン | ― |  |
| 24 | フタル酸ジ(ｎ-ブチル) | 0.2 mg/l以下(暫定) |  |
| 25 | フタル酸ブチルベンジル | 0.5 mg/l以下(暫定) |  |
| 26 | ミクロキスチン－ＬＲ | 0.0008 mg/l以下(暫定) |  |
| 27 | 有機すず化合物 | 0.0006 mg/l以下(暫定) （TBTO） |  |
| 28 | ブロモクロロ酢酸 | ― |  |
| 29 | ブロモジクロロ酢酸 | ― |  |
| 30 | ジブロモクロロ酢酸 | ― |  |

（平成21年4月1日施行）

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | ブロモ酢酸 | ― |  |
| 32 | ジブロモ酢酸 | ― |  |
| 33 | トリブロモ酢酸 | ― |  |
| 34 | トリクロロアセトニトリル | ― |  |
| 35 | ブロモクロロアセトニトリル | ― |  |
| 36 | ジブロモアセトニトリル | 0.06 mg/l以下 |  |
| 37 | アセトアルデヒド | ― |  |
| 38 | ＭＸ | 0.001 mg/l以下 |  |
| 39 | クロロピクリン | ― |  |
| 40 | キシレン | 0.4mg/l以下 |  |

別表：農薬類（水質管理目標項目15）リスト

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | チウラム | 0.02 mg/l以下 | 殺菌 |
| 2 | シマジン(CAT) | 0.003 mg/l以下 | 除草 |
| 3 | チオベンカルブ | 0.02 mg/l以下 | 除草 |
| 4 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） | 0.002 mg/l以下 | 土壌薫蒸 |
| 5 | イソキサチオン | 0.008 mg/l以下 | 殺虫 |
| 6 | ダイアジノン | 0.005 mg/l以下 | 殺虫 |
| 7 | フェニトロチオン（MEP） | 0.003 mg/l以下 | 殺虫 |
| 8 | イソプロチオラン（IPT） | 0.04 mg/l以下 | 殺虫殺菌 |
| 9 | クロロタロニル（TPN） | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 10 | プロピザミド | 0.05 mg/l以下 | 除草 |
| 11 | ジクロルボス（DDVP） | 0.008 mg/l以下 | 殺虫 |
| 12 | フェノブカルブ（BPMC） | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 13 | クロルニトロフェン（CNP） ：失効農薬 | 0.0001 mg/l以下 | 除草 |
| 14 | CNP-アミノ体 | － |  |
| 15 | イプロベンホス（IBP） | 0.008 mg/l以下 | 殺菌 |
| 16 | EPN | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 17 | ベンタゾン | 0.2 mg/l以下 | 除草 |
| 18 | カルボフラン （カルボスルファン代謝物） | 0.005 mg/l以下 | 殺虫 |
| 19 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D） | 0.03 mg/l以下 | 除草 |
| 20 | トリクロピル | 0.006 mg/l以下 | 除草 |
| 21 | アセフェート | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 22 | イソフェンホス | 0.001 mg/l以下 | 殺虫 |
| 23 | クロルピリホス | 0.003 mg/l以下 | 殺虫 |
| 24 | トリクロルホン（DEP） | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 25 | ピリダフェンチオン | 0.002 mg/l以下 | 殺虫 |
| 26 | イプロジオン | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 27 | エトリジアゾール （エクロメゾール） | 0.004 mg/l以下 | 殺菌 |
| 28 | オキシン銅 | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 29 | キャプタン | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 30 | クロロネブ | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | トルクロホスメチル | 0.2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 32 | フルトラニル | 0.2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 33 | ペンシクロン | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 34 | メタラキシル | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 35 | メプロニル | 0.1 mg/l以下 | 殺菌 |
| 36 | アシュラム | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 37 | ジチオピル | 0.008 mg/l以下 | 除 草 |
| 38 | テルブカルブ（MBPMC） ：失効農薬 | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 39 | ナプロパミド | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 40 | ピリブチカルブ | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 41 | ブタミホス | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 42 | ベンスリド（SAP） | 0.1 mg/l以下 | 除 草 |
| 43 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.08 mg/l以下 | 除 草 |
| 44 | ペンディメタリン | 0.1 mg/l以下 | 除 草 |
| 45 | メコプロップ（MCPP） | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |
| 46 | メチルダイムロン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 47 | アラクロール | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 48 | カルバリル（NAC） | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 49 | エディフェンホス （エジフェンホス，EDDP） | 0.006 mg/l以下 | 殺菌 |
| 50 | ピロキロン | 0.004 mg/l以下 | 殺菌 |
| 51 | フサライド | 0.1 mg/l以下 | 殺菌 |
| 52 | メフェナセット | 0.009 mg/l以下 | 除 草 |
| 53 | プレチラクロール | 0.04 mg/l以下 | 除 草 |
| 54 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01 mg/l以下 | 殺虫 |
| 55 | チオファネートメチル | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 56 | テニルクロール | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 57 | メチダチオン（DMTP） | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 58 | カルプロパミド | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 59 | ブロモブチド | 0.04 mg/l以下 | 除 草 |
| 60 | モリネート | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |

（農薬類つづき）

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | プロシミドン | 0.09 mg/l以下 | 殺菌 |
| 62 | アニロホス | 0.003 mg/l以下 | 除 草 |
| 63 | アトラジン | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 64 | ダラポン | 0.08 mg/l以下 | 除 草 |
| 65 | ジクロベニル（DBN） | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 66 | ジメトエート | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 67 | ジクワット | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |
| 68 | ジウロン（DCMU） | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 69 | エンドスルファン （エンドスルフェート，ベンゾエピン） | 0.01 mg/l以下 | 殺虫 |
| 70 | エトフェンプロックス | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 71 | フェンチオン（MPP） | 0.001 mg/l以下 | 殺虫 |
| 72 | グリホサート | 2 mg/l以下 | 除 草 |
| 73 | マラソン（マラチオン） | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 74 | メソミル | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 75 | ベノミル | 0.02 mg/l以下 | 殺菌 |
| 76 | ベンフラカルブ | 0.04 mg/l以下 | 殺虫 |
| 77 | シメトリン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 78 | ジメピペレート | 0.003 mg/l以下 | 除 草 |
| 79 | フェントエート（PAP） | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 80 | ブプロフェジン | 0.02 mg/l以下 | 殺虫 |
| 81 | エチルチオメトン | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 82 | プロベナゾール | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 83 | エスプロカルブ | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 84 | ダイムロン | 0.8 mg/l以下 | 除 草 |
| 85 | ビフェノックス | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 86 | ベンスルフロンメチル | 0.4 mg/l以下 | 除 草 |
| 87 | トリシクラゾール | 0.08 mg/l以下 | 殺菌 |
| 88 | ピペロホス | 0.0009 mg/l以下 | 除 草 |
| 89 | ジメタメトリン | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 90 | アゾキシストロビン | 0.5 mg/l以下 | 殺菌 |

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | イミノクタジン酢酸塩 | 0.006 mg/l以下 | 殺菌 |
| 92 | ホセチル | 2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 93 | ポリカーバメート | 0.03 mg/l以下 | 殺菌 |
| 94 | ハロスルフロンメチル | 0.3 mg/l以下 | 除 草 |
| 95 | フラザスルフロン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 96 | チオジカルブ | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 97 | プロピコナゾール | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 98 | シデュロン | 0.3 mg/l以下 | 除 草 |
| 99 | ピリプロキシフェン | 0.2 mg/l以下 | 殺虫 |
| 100 | トリフルラリン | 0.06 mg/l以下 | 除 草 |
| 101 | カフェンストロール | 0.008 mg/l以下 | 除 草 |
| 102 | フィプロニル | 0.0005 mg/l以下 | 殺虫 |

別表：農薬類（水質管理目標項目15）リスト

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | チウラム | 0.02 mg/l以下 | 殺菌 |
| 2 | シマジン(CAT) | 0.003 mg/l以下 | 除草 |
| 3 | チオベンカルブ | 0.02 mg/l以下 | 除草 |
| 4 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） | 0.002 mg/l以下 | 土壌薫蒸 |
| 5 | イソキサチオン | 0.008 mg/l以下 | 殺虫 |
| 6 | ダイアジノン | 0.005 mg/l以下 | 殺虫 |
| 7 | フェニトロチオン（MEP） | 0.003 mg/l以下 | 殺虫 |
| 8 | イソプロチオラン（IPT） | 0.04 mg/l以下 | 殺虫殺菌 |
| 9 | クロロタロニル（TPN） | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 10 | プロピザミド | 0.05 mg/l以下 | 除草 |
| 11 | ジクロルボス（DDVP） | 0.008 mg/l以下 | 殺虫 |
| 12 | フェノブカルブ（BPMC） | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 13 | クロルニトロフェン（CNP） ：失効農薬 | 0.0001 mg/l以下 | 除草 |
| 14 | CNP-アミノ体 | － |  |
| 15 | イプロベンホス（IBP） | 0.008 mg/l以下 | 殺菌 |
| 16 | EPN | 0.006 mg/l以下 | 殺虫 |
| 17 | ベンタゾン | 0.2 mg/l以下 | 除草 |
| 18 | カルボフラン （カルボスルファン代謝物） | 0.005 mg/l以下 | 殺虫 |
| 19 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D） | 0.03 mg/l以下 | 除草 |
| 20 | トリクロピル | 0.006 mg/l以下 | 除草 |
| 21 | アセフェート | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 22 | イソフェンホス | 0.001 mg/l以下 | 殺虫 |
| 23 | クロルピリホス | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 24 | トリクロルホン（DEP） | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 25 | ピリダフェンチオン | 0.002 mg/l以下 | 殺虫 |
| 26 | イプロジオン | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 27 | エトリジアゾール （エクロメゾール） | 0.004 mg/l以下 | 殺菌 |
| 28 | オキシン銅 | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 29 | キャプタン | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 30 | クロロネブ | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | トルクロホスメチル | 0.2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 32 | フルトラニル | 0.2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 33 | ペンシクロン | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 34 | メタラキシル | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 35 | メプロニル | 0.1 mg/l以下 | 殺菌 |
| 36 | アシュラム | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 37 | ジチオピル | 0.008 mg/l以下 | 除 草 |
| 38 | テルブカルブ（MBPMC） ：失効農薬 | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 39 | ナプロパミド | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 40 | ピリブチカルブ | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 41 | ブタミホス | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 42 | ベンスリド（SAP） | 0.1 mg/l以下 | 除 草 |
| 43 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.08 mg/l以下 | 除 草 |
| 44 | ペンディメタリン | 0.1 mg/l以下 | 除 草 |
| 45 | メコプロップ（MCPP） | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |
| 46 | メチルダイムロン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 47 | アラクロール | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 48 | カルバリル（NAC） | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 49 | エディフェンホス （エジフェンホス，EDDP） | 0.006 mg/l以下 | 殺菌 |
| 50 | ピロキロン | 0.004 mg/l以下 | 殺菌 |
| 51 | フサライド | 0.1 mg/l以下 | 殺菌 |
| 52 | メフェナセット | 0.009 mg/l以下 | 除 草 |
| 53 | プレチラクロール | 0.04 mg/l以下 | 除 草 |
| 54 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01 mg/l以下 | 殺虫 |
| 55 | チオファネートメチル | 0.3 mg/l以下 | 殺菌 |
| 56 | テニルクロール | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 57 | メチダチオン（DMTP） | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 58 | カルプロパミド | 0.04 mg/l以下 | 殺菌 |
| 59 | ブロモブチド | 0.04 mg/l以下 | 除 草 |
| 60 | モリネート | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |

（農薬類つづき）

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | プロシミドン | 0.09 mg/l以下 | 殺菌 |
| 62 | アニロホス | 0.003 mg/l以下 | 除 草 |
| 63 | アトラジン | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 64 | ダラポン | 0.08 mg/l以下 | 除 草 |
| 65 | ジクロベニル（DBN） | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 66 | ジメトエート | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 67 | ジクワット | 0.005 mg/l以下 | 除 草 |
| 68 | ジウロン（DCMU） | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 69 | エンドスルファン （エンドスルフェート，ベンゾエピン） | 0.01 mg/l以下 | 殺虫 |
| 70 | エトフェンプロックス | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 71 | フェンチオン（MPP） | 0.001 mg/l以下 | 殺虫 |
| 72 | グリホサート | 2 mg/l以下 | 除 草 |
| 73 | マラソン（マラチオン） | 0.05 mg/l以下 | 殺虫 |
| 74 | メソミル | 0.03 mg/l以下 | 殺虫 |
| 75 | ベノミル | 0.02 mg/l以下 | 殺菌 |
| 76 | ベンフラカルブ | 0.04 mg/l以下 | 殺虫 |
| 77 | シメトリン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 78 | ジメピペレート | 0.003 mg/l以下 | 除 草 |
| 79 | フェントエート（PAP） | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 80 | ブプロフェジン | 0.02 mg/l以下 | 殺虫 |
| 81 | エチルチオメトン | 0.004 mg/l以下 | 殺虫 |
| 82 | プロベナゾール | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 83 | エスプロカルブ | 0.01 mg/l以下 | 除 草 |
| 84 | ダイムロン | 0.8 mg/l以下 | 除 草 |
| 85 | ビフェノックス | 0.2 mg/l以下 | 除 草 |
| 86 | ベンスルフロンメチル | 0.4 mg/l以下 | 除 草 |
| 87 | トリシクラゾール | 0.08 mg/l以下 | 殺菌 |
| 88 | ピペロホス | 0.0009 mg/l以下 | 除 草 |
| 89 | ジメタメトリン | 0.02 mg/l以下 | 除 草 |
| 90 | アゾキシストロビン | 0.5 mg/l以下 | 殺菌 |

|  | 項目名 | 目標値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | イミノクタジン酢酸塩 | 0.006 mg/l以下 | 殺菌 |
| 92 | ホセチル | 2 mg/l以下 | 殺菌 |
| 93 | ポリカーバメート | 0.03 mg/l以下 | 殺菌 |
| 94 | ハロスルフロンメチル | 0.3 mg/l以下 | 除 草 |
| 95 | フラザスルフロン | 0.03 mg/l以下 | 除 草 |
| 96 | チオジカルブ | 0.08 mg/l以下 | 殺虫 |
| 97 | プロピコナゾール | 0.05 mg/l以下 | 殺菌 |
| 98 | シデュロン | 0.3 mg/l以下 | 除 草 |
| 99 | ピリプロキシフェン | 0.2 mg/l以下 | 殺虫 |
| 100 | トリフルラリン | 0.06 mg/l以下 | 除 草 |
| 101 | カフェンストロール | 0.008 mg/l以下 | 除 草 |
| 102 | フィプロニル | 0.0005 mg/l以下 | 殺虫 |

# Text boxes

水道法に基づく水質基準等　　　　一　覧　表

株式会社　北陸環境科学研究所

Tel.　0776-22-2771（代）

FAX．0776-22-1701